| Ürün Tipi | Metot Adı | Analiz Adı | Test ve Referans Madde Özellikleri | Test ve Referans Madde Ambalajı | Analiz Süresi (İş Günü)* | Test ve Referans Maddenin Laboratuvara Ulaştırılma Koşulları | Gerekli Test ve Referans Madde Miktarı (Minimum) | Test ve Referans Madde Ret Kriterleri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip 1 Medikal Alan | TS EN 13727+A2 TS EN 13624 TS EN 14476+A2 | Bakterisidal Virüsidal Fungisidal | Etken madde belirtilmeli | Orijinal ambalaj, kahverengi cam şişe, plastik ambalaj, resmi olarak gelen ürünlerde mühür olmalıdır. | 30 iş günü | Talep edilen saklama koşullarında elden teslim veya kargo ile | 2x100-250 ml (Tek bir analiz için) | Kırık, Çatlak, hasarlı ambalaj, dökülme, sızıntı |
|  | TS EN 14348 | Mikobakteri |  |  |  |  |  |  |
| Tip 1 Umumi ve Kişisel Alan | TS EN 1276 TS EN 1650 TS EN 14476+A2 | Bakterisidal Virüsidal Fungisidal | Etken madde belirtilmeli | Orijinal ambalaj, kahverengi cam şişe, plastik ambalaj, resmi olarak gelen ürünlerde mühür olmalıdır. | 30 iş günü | Talep edilen saklama koşullarında elden teslim veya kargo ile | 2x100-250 ml (Tek bir analiz için) | Kırık, Çatlak, hasarlı ambalaj, dökülme, sızıntı |
|  | TS EN 14348 | Mikobakteri |  |  |  |  |  |  |
| Tip 2 Medikal Alan | TS EN 13727+A2 TS EN 13624 TS EN 14476+A2 | Bakterisidal Virüsidal Fungisidal | Etken madde belirtilmeli | Orijinal ambalaj, kahverengi cam şişe, plastik ambalaj, resmi olarak gelen ürünlerde mühür olmalıdır. | 30 iş günü | Talep edilen saklama koşullarında elden teslim veya kargo ile | 2x100-250 ml (Tek bir analiz için) | Kırık, Çatlak, hasarlı ambalaj, dökülme, sızıntı |
|  | TS EN 14348 | Mikobakteri |  |  |  |  |  |  |
| Tip 2 Umumi ve Kişisel Alan | TS EN 1276 TS EN 1650 TS EN 14476+A2 | Bakterisidal Virüsidal Fungisidal | Etken madde belirtilmeli | Orijinal ambalaj, kahverengi cam şişe, plastik ambalaj, resmi olarak gelen ürünlerde mühür olmalıdır. | 30 iş günü | Talep edilen saklama koşullarında elden teslim veya kargo ile | 2x100-250 ml (Tek bir analiz için) | Kırık, Çatlak, hasarlı ambalaj, dökülme, sızıntı |

| Tip 2-3-4-5 | TS EN 14476+A2 (Dezenfektan) | Virüsidal | Etken madde belirtilmeli | Orijinal ambalaj, kahverengi cam şişe, plastik ambalaj, resmi olarak gelen ürünlerde mühür olmalıdır. | 30 iş günü | Talep edilen saklama koşullarında elden teslim veya kargo ile | 2x100-250 ml (Tek bir analiz için) | Kırık, Çatlak, hasarlı ambalaj, dökülme, sızıntı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ISO 21702 TS EN 22196 (Yüzey) | Virüsidal Bakterisidal | Etken madde belirtilmeli | Orijinal ambalaj, resmi olarak gelen ürünlerde mühür olmalıdır | 30 iş günü | Talep edilen saklama koşullarında elden teslim veya kargo ile | Kontrol 30 Adet (5x5 yüzey) Tek süre ve organizma için gerekli miktar | Test 20 Adet (5x5 yüzey) Tek süre ve organizma için gerekli miktar | Kırık, Çatlak, hasarlı ambalaj |
| Tekstil | ISO 18184 ISO 20743 ISO 13629 | Virüsidal Bakterisidal Fungisidal | Etken madde belirtilmeli Kumaş kodu, kumaş iplik karışımı, kumaş dokuma/örme tip, kumaş gramajı olmalıdır. | Orijinal ambalaj, resmi olarak gelen ürünlerde mühür olmalıdır. | 30 iş günü | Talep edilen saklama koşullarında elden teslim veya kargo ile | Kontrol 0,5 m2 | Test 0,5 m2 | Yırtık, hasarlı ambalaj |
| Cihaz | TS EN 16777 TS EN 13697 (UV ve ozon cihazları için disk yöntemi) | Virüsidal Bakterisidal Fungisidal | Etken madde belirtilmeli | Seri Numarası, cihaz kullanımı ile ilgili bilgi, cihaz özellikleri, çalışma prensibi, resmi olarak gelen ürünlerde mühür olmalıdır. | 30 iş günü | Talep edilen saklama koşullarında elden teslim veya kargo ile | 1 Adet cihaz | Kırık, Çatlak, hasarlı cihazlar |
| Sızdırmaz Oda | Modifiye ISO 16000-36/GB21551 (Hava dezenfeksiyon testi) | Virüsidal Bakterisidal | Etken madde belirtilmeli | Seri Numarası, cihaz kullanımı ile ilgili bilgi, cihaz özellikleri, çalışma prensibi, resmi olarak gelen ürünlerde mühür olmalıdır. | 30 iş günü | Talep edilen saklama koşullarında elden teslim veya kargo ile | 1 Adet cihaz | Kırık, Çatlak, hasarlı cihazlar |
|  | EN 17272:2020 (Ozon ve serbest iyon yayan cihazlar için) |  |  |  |  |  |  |  |